ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Fakulta lesnická a environmentální

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zadavatel:		Katedra staveb FLE ČZU

Vypracoval:	Kott Tomáš

Kruh / obor:	3 / KI

Datum:		květen 2005

1) Zadání

Vypracování projektové dokumentace rodinného domu střední kategorie.

2) Technická data:

Počet místností:		5

Počet osob:			6

Obytná plocha:		93,5 m2

Zastavěná plocha:		85,9 m2

Obestavěný prostor:	585 m

Výška střechy:		7,80 m

Sklon střechy:		38°

Půdorysy: 			Přízemí :		Patro:

Rozměry:	8750 x 9500		8750 x 9500

Plocha:	70,8 m2		73,2 m2

Navržený dům odpovídá střední velikostní kategorii s 5 obytnými místnosti. Svými rozměry uspokojí nároky 5-6 členné rodiny. Rodinný dům je možno částečně nebo úplně podsklepit, nebo z boční strany lze přistavět garáž a prostor nad garáží účelně využít jako šatnu přístupnou z pokoje.

Při navrhování projektu jsem se řídili 3 základními faktory:

a)   dispoziční řešení

- velikost a osazení domu na stavební pozemek

- cenu výstavby rodinného domu

ad a)

Volba optimálního počtu pokojů je závislá na počtu osob, které budou v domě bydlet. Každé dítě má svůj pokoj a rodiče soukromí v ložnici. Obývací pokoj, kuchyň a příslušenství domu jsou standardním vybavením. Návrh disponuje pokojem pro hosty, který lze změnit na pracovnu. Každý pokoj navíc má za následek zvýšení obytné plochy a následné zvýšení nákladů na výstavbu.

Volba osazení garáže je na zadavateli projektu. Garáž lze umístit vedle domu, zvětšuje tím jeho zastavěnou plochu. Dle velikosti pozemku lze garáž umístit samostatně na vhodné místo, popřípadě vystavět garáž později. Lze realizovat výstavbu dvojgaráže, která ovšem nelze vystavět vedle domu.

Volba podsklepení rodinného domu opět zvětšuje celkovou užitkovou plochu, ale i jeho cenu. V suterénu lze umístit kotelnu, sklady, ale i prostory pro volný čas.

ad b)

Rozměry stavebního pozemku mají vliv na výběr vhodného projektu. Musíme ovšem vyhovět všeobecným technickým požadavkům.

Při osazení rodinného domu je potřeba zohlednit jeho orientaci na světové strany tak, aby okna v obytných místnostech byla v co nejmenším počtu otočena na severní stranu. Orientace na světové strany má výrazný vliv na dispozici domu na stavební pozemek.

ad c)

Odhadovaná cena projektu bez garáže a podsklepení se pohybuje v cenové relaci 2 mil. Kč. Jakýkoli požadavek na zvětšení obytné nebo užitkové plochy má vliv na cenu výstavby.

3) Hlaví stavební výroba:

- zemní práce

- základy – základové pasy a deska z betonu prostého B15

- svislé konstrukce - zdivo

- obvod bloky POROTHERM 40cm

- příčky bloky POROTHERM 24/11,5cm

- vodorovné konstrukce – stropy

- keramické MIAKO vložky / POT nosníky

- schodiště železobetonové s ocelovým zábradlím

- úpravy povrchů

- vnitřní omítky dvouvrstvé štukové

- vnější omítky štukové, cementové s nátěrem

- podlahy vnější terasy – betonový povrch

- okapnicový chodník, betonové dlaždice do pískového lože

4) Pomocná stavební výroba:

- hydroizolace – bitumenový pás přitavením

- izolace tepelné – střecha ORSIK 16 cm, na kontaktu s terénem polystyren 5 cm

- vodoinstalace, kanalizace – plastové rozvody, potrubí z trubek PVC

- vytápění a ohřev – plynový (možný i elektro) kotel

- zařizovací předměty – WC, umyvadlo, vana, pákové baterie

- elektroinstalace – měděné vodiče

- tesařské konstrukce - krov dřevěný, ochranný nátěr s protihnilobným a protiplísňovým

účinkem

- klempířské konstrukce – pozinkovaný plech

- dřevostavby – sádrokartonem obložené podkroví 12,5mm s parozábranou

- krytiny

- betonové tašky

- střešní okna dřevěná s izolačním dvojsklem VELUX

- truhlářské konstrukce

- okna plastová s tepelně izolačním dvojsklem

- vchodové dveře – dřevěné, palubkové

- vnitřní dveře

- dlažba

- vnitřní keramické dlaždice

- venkovní keramické dlaždice (teraso)

- podlahové krytiny – koberec, plovoucí lamino, PVC

- obklady – vnitřní keramické glazované obkladačky

- malby – bílá barva

5) Závěr:

Při výběru pozemků musíme uvažovat vhodné umístění garáže do prostoru parcely. Navržený rodinný domek odpovídá modernímu stylu výstavby venkovských obytných staveb.